附件2：

2016年照明产品、照明光源、灯具产品及其控制装置（含LED照明灯具、LED驱动电源）

产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市科宁照明科技有限公司 | LED天花灯 |  | CN1107 |  | 同受检单位 | 标记、结构、外部接线、内部接线、防触电保护、电气强度 |
| 2 | 深圳市光大照明科技有限公司灯具制造厂 | LED泛光灯 | 光大 | EBF207(LQ) 36W | 2015-04 | 同受检单位 | 标记、爬电距离和电气间隙、电气强度 |
| 3 | 深圳市文卓绿色环保科技有限公司 | LED罩棚灯 | 图案 | COB Flood light 220V.100W 5700K IP65 | 2015-03-09 | 同受检单位 | 标记、接地规定 |
| 4 | 深圳市绿荧光电有限公司 | LED圆形面板灯 |  | Ф145、4300K、7W AC85～265V/套 | 2016/4/1 | 同受检单位 | 外部接线、内部接线、电气强度 |
| 5 | 深圳市绿荧光电有限公司 | LED圆形面板灯 |  | Ф160、4300K、9W AC85～265V/套 | 2016-04 | 同受检单位 | 外部接线、内部接线、电气强度 |
| 6 | 深圳市日正达照明电器有限公司 | 人体感应LED筒灯 |  | 功率：7W 白光 | 2016/5/1 | 同受检单位 | 标记、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线、防触电保护、电气强度 |
| 7 | 深圳市日正达照明电器有限公司 | LED吸顶灯 |  | RZD705-9W 功率：9W 白光 | 2016-05 | 同受检单位 | 标记、外部接线 |
| 8 | 深圳市日正达照明电器有限公司 | 人体感应LED灯 |  | RZD60-1 5W 色温：白光 | 2016-05 | 同受检单位 | 标记 |
| 9 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | LED筒灯（室内灯具） | 格瑞普 | JZDL-3A4009-W | 2015-12 | 同受检单位 | 外部接线 |
| 10 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | LED天花射灯 | 格瑞普 | JZCS-3A2001-S | 2015-12 | 同受检单位 | 外部接线 |
| 11 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | 螺旋节能灯 |  | YPZ220/08-S.RR.E14-WM |  | 扬州强凌有限公司 | 灯头互换性 |